２．HP　８７５７Ａによる伝送特性の測定

基本的なシステム構成

パワースプリッター

利得とロスの測定

- プリセット

- DUTの接続

- 設定

計測設定

[MEAS]、[B/R]　　・・・　チャンネル１で比を計測する

CHANNEL[2]　　・・・　チャンネル２を選び、offにする

信号源の設定

センター周波数を設定

周波数スパンを設定

信号レベルを設定

- 校正

[CAL]

[THRU]

[STOR　THRU]

[DISPLAY]

[MEAS-MEM]

- 校正結果の保存

[SAVE]、[1]

- 計測

DUTを接続する

[SCALE]

[AUTO SCALE]

[REF]

[REF POSN]

[↑]　or　[↓]

[REF LEVEL]

[0]、[dBm/dB]

挿入損失

３ｄBバンド幅

リップル

帯域外除去

平均化

スムージング

平準化

アクティブデバイスの計測

抑圧利得

３．反射波の計測

信号の分離

デバイスの終端

計測精度

リターンロスとSWRの計測

リターンロス

SWR

伝送特性と反射特性の同時計測

４．リミットライン

５．交互スイープ

付録

AC／DC検出